ПРОТОКОЛ

заседания постоянно действующей комиссии по подготовке предложений и рассмотрению материалов по вопросу регулирования тарифов организаций осуществляющих эксплуатацию систем, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения при администрации МО Шапошниковский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области

с. Шапошниково                                                                                              	от 12 декабря    2014 г.

Председательствующий: А.И.Козлов- председатель комиссии.

Секретарь комиссии – НеяскинаН.С.

Присутствовали:

Шошинова А.В..- заместитель председателя комиссии;

Шапелич В.Ю.– член комиссии;

Тищенко В.Ю.-член комиссии;

Буртебаев А.К.- член комиссии.

Приглашенные: Директор МУП «Шапошниковское ЖКХ»  Н.М.Сладкова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  для МУП ШЖКХ Шапошниковского сельсовета на 2015 год.

ВЫСТУПИЛ:

Председатель комиссии    А.И.Козлов –  Расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Шапошниковское ЖКХ»  на 2015 год выполнен в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год. И на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренные Минэкономразвития России в сентябре 2014 года.

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят:

- электроэнергия  - 8,9%;

- оплата труда – 6,7%;

- прочие расходы – 6,7%.

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 705,18 тыс. рублей (при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2015 год в размере 685,90тыс.руб. (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 3 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии на производство 1 м³ воды 1,33 кВтч/ м3  ;

Дозы хлора (хлорреагентов) установлены опытным путем в процессе наладки и эксплуатации водоочистных станций.

Плановые и фактические значения целевых показателей деятельности регулируемых организаций в сфере водоснабжения:

| №№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде (2014 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования (2015 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Показатели надежности и качества |  |  |  |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9 | 9 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 1,33 | 1,33 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м. | 1,33 | 1,33 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |
| 3.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение | ед. | 0 | 0 |
| 3.2. | Количество перерывов по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 0 | 0 |
| 3.3. | Протяженность сетей | км | 9,273 | 9,273 |
| 3.4. | Количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 0 | 0 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 639,84 | 685,90 |

Расчет объема отпуска услуг (баланс водоснабжения).

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2012) | Истекший год (2013) | Текущий год (2014) | Очередной год (2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | Ожид. |  |
| 1 | Объем отпуска питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м |  |  | 12,031/12,031 | 12,031 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м |  |  | 123031/12,031 | 12,031 |
| 1.2 | при дифференциации тарифов по объему |  |  |  |  |  |
| 1.3 | По абонентам: | тыс. куб. м |  |  |  |  |

Исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние три года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к центральным системам водоснабжения и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды предлагается принять объем отпуска воды в размере 12,031 тыс.м³, в том числе по полугодиям с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. 6,0155  тыс.м³; с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. 6,0155 тыс.м³.

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в таблице:

Тыс.руб.

| Наименование | Утвержд. 2014г. | Регулируемый период |
| --- | --- | --- |
|  |  | Предложения предприятия | Предложения комиссии |
|  |  | 2015 год | % роста к 2014 г. | 2015 год | % роста к 2014 г. |
| Производственные расходы | 399,23 | 419,87 | 105,17 | 428,33 | 107,3 |
| Ремонтные расходы | 98,028 | 102,933 | 105,00 | 104,60 | 106,7 |
| Административные расходы | 88,86 | 93,17 | 104,85 | 94,82 | 106,7 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 15,66 | 15,66 | 100,0 | 15,66 | 100,0 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 38,060 | 39,964 | 105,00 | 28,93 | 76,0 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 33,58 | 0 | 13,561 | 0 |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Итого расходы | 639,84 | 705,18 | 110,21 | 685,90 | 107,20 |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 53,18 | 58,61 | 110,21 | 57,01 | 107,20 |
| Темп роста тарифа |  |  |  |  |  |

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2015 год расходы в размере 705,18 тыс.руб (при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2015 год в размере 685,90тыс.руб (при применении УСН). Снижение от предложения организации на 19,28 тыс.руб.

В состав производственных расходов включены расходы на энергетические ресурсы, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, общехозяйственные расходы.

Расходы по статье «Электроэнергия» приняты в размере 116,62 тыс.руб. с учетом удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, определенного показателями энергетической эффективности, а также роста тарифов на  электроэнергию.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды включены в расчет в соответствии с п.17 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э в размере 255,99 тыс. руб.

Расходы по статье «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем» приняты в размере 104,60 тыс. руб.

В состав административных расходов включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 94,82 тыс. руб. в соответствии с п.27 Методических указаний.

В состав расходов, связанных с оплатой налогов и сборов включены водный налог, прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов.

Расходы по статье «Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов» приняты в размере 28,933тыс. руб. в соответствии с предложением организации.

В расчет необходимой валовой выручки включена расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации, определенная в соответствии с п. 47 (1) постановления Правительства РФ № 406 от 13 мая 2013г. в размере 13,561 тыс. руб. на основании решения Совета депутатов МО Шапошниковский сельсовет от 23.07.2014 № 132.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации.

Тыс.руб.

| Наименование | Утвержд. 2014г. | Регулируемый период |
| --- | --- | --- |
|  |  | Предложения предприятия | Предложения комиссии |
|  |  | 2015 год | % роста к 2014 г. | 2015 год | % роста к 2014 г. |
| Прибыль на развитие производства, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 |  |
| прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Прибыль на социальное развитие | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Прибыль на поощрение | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Прибыль на прочие цели | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Налог на прибыль, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 |  |
| налог от капитальных вложений | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Другие налоги | 0 | 0 |  | 0 |  |

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием причин , на основании которых комиссией принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифа представлены в приложении к настоящему протоколу.

В результате проведенного экспертного анализа комиссией предлагается на 2015 год утвердить производственную программу в соответствии с данным экспертным заключением и тариф (с календарной разбивкой)  на питьевую воду(питьевое водоснабжение) для МУП  «Шапошниковское ЖКХ»:

руб./м3

| Срок ввода тарифа | ЭОТ (при применении УСН) | тариф для населения (при применении УСН) |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2015 | 54,48 | 54,48 |
| с 01.07.2015 | 59,54 | 59,54 |

Рост тарифа декабря 2015г. к тарифу декабря 2014г. составит 109,29 %.

МУП  «Шапошниковское ЖКХ» согласно с предлагаемыми к установлению тарифами.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Председатель комиссии                                                                                                         А.И.Козлов

Секретарь комиссии                                                                                                             Неяскина Н.С.